## опросный лист

## на выбор устройства защиты от импульсных перенапряжений

- Здание оборудовано внешней системой защиты от молнии: (да, нет)_______________________

- Зона, где объект подвергается прямому удару молнии или объект не подвергается прямому удару молнии. __________________________________________

- Тип линии питания (кабельная, воздушная, смешанная) ___________________

- Требуется максимальная или достаточная защита, указать ______________

- Рабочее напряжение питания сети в вольтах _________________

- Постоянного или переменного тока __________________

- Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание)__________________

- Тип системы электропитания объекта TN (TN-С, TN-S или TN-C-S), TT или IT __________________

- В случае организации системы электропитания объекта по схеме TT указать место установки УЗИП до или после УДТ (устройство дифференциального тока) _________________

- В случае организации системы электропитания объекта по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (вводной щит, ГРЩ или другое место)________________________________________________________________________

- Расстояние от точки разделения PE и N проводников по ходу электроэнергии до места установки (подключения) УЗИП ____м  (для случая системы питания TN-C-S).

- Максимально допустимый для защищаемого оборудования уровень микросекундных импульсов: (до 2,5 кВ; до 1,5 кВ; до 1 кВ.)__________________________________________

- Номиналы устройств защиты от сверхтока (автоматов, предохранителей), входящих в состав электроустановки и находящихся перед предполагаемой точкой подключения  изделия УЗИП. При их отсутствии отдельно указать на это.______________________________

В случаях при большом расстоянии между местом установки УЗИП и защищаемым оборудованием могут потребоваться дополнительные УЗИП.